Российская Федерация

Администрация Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  18.01.2021 года                                     № 3                          с.Новоселовка

Об актуализации  схемы теплоснабжения

Новоселовского  муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Произвести актуализацию  схемы теплоснабжения Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 год (приложение прилагается).

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  Новоселовского

муниципального образования                                                      А.А.Постников

Приложение  к распоряжению

администрации Новоселовского

муниципального образования

от 18.01.2021 года №3

Схема теплоснабжения

Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

2021 год

I.Общие положения

Схема теплоснабжения Новоселовского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении,  постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 1504 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», и собранной первичной информацией.

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Целями разработки схемы теплоснабжения Новоселовского муниципального образования являются:

- Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

- Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения.

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Новоселовского муниципального образования представляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность  реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Новоселовского муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Новоселовского муниципального образования.

III.Характеристика Новоселовского

муниципального образования

География

Территория Новоселовского муниципального образования входит в состав Екатериновского муниципального района Саратовской области и находится к югу от районного поселка Екатериновка. На западе граничит с Ртищевским районом, на севере – с Кипецким муниципальными образованиями, на востоке – со Сластухинским  муниципальным образованием, на юге – с Галаховским муниципальным образованием.

В состав Новоселовского муниципального образования входят 6 населенных пунктов:

1) село Новоселовка;
2) деревня Малая Екатериновка;
3) поселок Мирный;
4) деревня Октябревка;
5) поселок Прудовой;
6) село Переезд.

Центр муниципального образования – с.Новоселовка.

Население

Общая численность населения  на 01 января 2021 года составляет – 1889 человек:

- село Новоселовка -593;
- деревня Малая Екатериновка -415;
- поселок Мирный- 24;
- деревня Октябревка -40;
- поселок Прудовой -583;
- село Переезд -234.

Климат

В Новоселовском  муниципальном  образовании климат умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. Господствующие ветры – западные, северо-западные и юго-восточные. Продолжительность отопительного сезона 180 дней.

IV.Комплексный план развития систем теплоснабжения.

1.Тепловые сети.

Общая характеристика тепловых сетей.

Теплоснабжение в населенных пунктах Новоселовского муниципального образования осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, централизованное отопление отсутствует. Отопительные котельные обслуживают объекты социальной сферы, они имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95-700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Характеристика отопительных котельных

| № п/п | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной Гкал/ | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новоселовка Центральная, 63А | котельная отдельно стоящая | КОВ-100 (2 шт.) | 2013 | 0,09 | 0,09 | надз. | 160 |
| 2 | п.Прудовой ул.Садовая, 10 | топочная | АГУ-63(1шт.) |  | 63 кл |  |  | 20 |
| 3 | п.Прудовой ул.Молодежная,4 | котельная | КОВ-100(4шт.) |  | 100 кл |  |  | 15 |
| 4 | п.Прудовой ул.Пионерская,14 | котельная | КОВ-63 (1шт.) |  | 63 кл |  |  | 2 |
| 5 | с.Переезд Центральная, 38А | котельная | ДОН-50 (2шт.) |  | 50 кл. |  |  | 2 |

2.Основные направления модернизации

системы теплоснабжения

На территории Новоселовского муниципального образования объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных, расположенных на территории муниципального образования. В связи с этим, основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Новоселовского муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- реконструкция котельного оборудования;

- реконструкция тепловых сетей.

Графическая модель схемы теплоснабжения

Новоселовского муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

Схема теплоснабжения с.Новоселовка

Диаметр трубопроводов от 50 до 100 мм

Способ прокладки – надземный

МКОУ СОШ

С.Новоселовка

МДОУ детский сад

К

Схема теплоснабжения п.Прудовой

Котельная:

Котел: КОВ-100-4шт.

Насос К 20/30-2шт.

Производительность 20т/час

Условный диаметр труб 76мм

К

ШКОЛА

Топочная:

Котел: АГУ-63-1шт.

Насос К 20/30-2шт.

Производительность 20т/час

Условный диаметр трубы 50мм

ДЕТСКИЙ САД

топ

кухня

Котельная:

Котел: КОВ-63-1шт.

Насос К 20/30-1шт.

Производительность 20т/час

Условный диаметр труб 50мм

К

СДК

Схема теплоснабжения с.Переезд

Котельная:

Котел: ДОН-50-2шт.

Насос К 20/30

Производительность 20т/час

Условный диаметр труб 76мм

К

ШКОЛА