|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СВЕДЕНИЯ** | | | |  |
| **о качестве питьевой воды** | | | | | |
| **(по результатам лабораторных исследований)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели** | **Результаты исследований** | **Гигиенический норматив** | **Ед. измерения** |  |
|  | Массовая концентрация железа | 0,1 - 0,55 | 0,3 | мг/дм³ |  |
|  | Жесткость общая | 2,0 - 10,0 | 7 | ˚Ж |  |
|  | Окисляемость пермангантная | 1,2 - 6,5 | 5 | мгО/дм³ |  |
|  | Мутность | 0,6 - 1,55 | 1,5 | мг/дм³ |  |
|  | Цветность | 5,0 - 27,0 | 20 | град. |  |
|  | Массовая концентрация нитратов | 0,09 - 0,81 | 45 | мг/дм³ |  |