## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о качестве питьевой воды
(по результатам лабораторных исследований)
за 2020 год
| Показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований
| Массовая концентрация железа | мг/л | 0 - 0,3 | 0,1 – 0,6
| Жесткость общая | моль/л | 0 – 7,0 | 1,5 – 9,0
| Окисляемость пермангантная | мг/л | 0 - 5,0 | 1,2 – 4,5
| Мутность | мг/л | 0 - 1,5 | 0,6 – 1,6
| Цветность | град. | 0 - 20,0 | 3,3 – 26,1
| Массовая концентрация нитратов | мг/л | 0 - 45,0 | 0,1 – 3,5
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл. | не более 50 | 4-28
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие в 100 мл. | не обнаружены
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл. | отсутствие в 100 мл. | не обнаружены
| Суммарная объемная альфа-активность | Бк/л | 0.2 | <0,02
| Суммарная объемная бета-активность | Бк/л | 1 | <0,1
Для улучшения качества питьевой воды на территории Екатериновского МО в рамках программы "Чистая вода" на 2024 год планируется реконструкция 2-х скважин с установкой очистных сооружений в р.п. Екатериновка.