О противопожарном режиме

В целях недопущения фактов возникновения пожароопасных ситуаций, повреждения огнём имущества и причинения вреда здоровью потребителей в объектах торговли и общественного питания необходимо:

Неукоснительноисполнять требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479.

Обращаем внимание: вступившие в силу в 2021 году новые правила противопожарного режима содержат множество изменений и дополнений в сравнении с раннее действующими Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. Правилами введены требования пожарной безопасности, которые регламентируют порядок поведения людей, а также порядок организации, производства и эксплуатации зданий, сооружений, помещений предприятий и иных объектов защиты для поддержания пожарной безопасности;

поддержания в надлежащем состоянии первичных средств пожаротушения;

обеспечения надлежащего состояния электропроводки и электроприборов;

осторожного обращения с огнем при приготовлении блюд вне помещений (на уличных мангалах, тандырах и т. д.);

обязательного проведения внеплановых инструктажей противопожарной безопасности для персонала;

размещения на видных местах в объектах информации для персонала и посетителей о правилах поведения при пожаре, планов эвакуации и информации о контактах служб пожаротушения.