**СВЕДЕНИЯ**

**О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

**(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)**

**В Р.П.ЕКАТЕРИНОВКА НА 04.12.2023г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица**  **измерения** | **Гигиенический**  **норматив** | **Результаты**  **исследований** |
| Массовая концентрация железа | Мг/л | 0-0,3 | 0,19-0,76 |
| Жесткость общая | Моль/л | 0-7,0 | 1,5-3,7 |
| Окисляемость перманганатная | Мг-л | 0-5,0 | 1,4-3,9 |
| Мутность | Мг/л | 0-1,5 | 1,2-1,9 |
| Цветность | Град. | 0-20,0 | 5,2-11,9 |
| Массовая концентрация  нитритов | Мг/л | 0-45,0 | <0,1-1,2 |