**СВЕДЕНИЯ**

 **О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

 **(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)**

 **В Р.П.ЕКАТЕРИНОВКА НА 04.12.2023г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Показатели** |  **Единица** **измерения** |  **Гигиенический** **норматив** |  **Результаты**  **исследований** |
| Массовая концентрация железа |  Мг/л |  0-0,3 |  0,19-0,76 |
| Жесткость общая |  Моль/л |  0-7,0 |  1,5-3,7 |
| Окисляемость перманганатная |  Мг-л |  0-5,0 |  1,4-3,9 |
| Мутность |  Мг/л |  0-1,5 |  1,2-1,9 |
| Цветность |  Град. |  0-20,0 |  5,2-11,9 |
| Массовая концентрациянитритов |  Мг/л |  0-45,0 |  <0,1-1,2 |