СВЕДЕНИЯ

О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

В Р.П.ЕКАТЕРИНОВКА НА 04.12.2023г.

| Показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая концентрация железа | Мг/л | 0-0,3 | 0,19-0,76 |
| Жесткость общая | Моль/л | 0-7,0 | 1,5-3,7 |
| Окисляемость перманганатная | Мг-л | 0-5,0 | 1,4-3,9 |
| Мутность | Мг/л | 0-1,5 | 1,2-1,9 |
| Цветность | Град. | 0-20,0 | 5,2-11,9 |
| Массовая концентрация нитритов | Мг/л | 0-45,0 | <0,1-1,2 |