Российская Федерация

Совет депутатов Альшанского  муниципального образования

Екатериновского муниципального района                                         Саратовской области

Десятое заседание Совета депутатов Альшанского

муниципального образования

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  01 сентября 2006 г.		      №  10 – 22                        село Альшанка

Об утверждении примерного перечня                                                                   первичных средств тушения пожаров и                                                 противопожарного инвентаря в помещениях                                                                   и строениях, находящихся в собственности                                                          (пользовании) граждан.

На основании статьи 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 года, зарегистрированных в Минюсте РФ 27.06.2003 года, регистрационный № 4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Альшанском МО пожары, Совет Альшанского МО

Р Е Ш И Л:

- Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

- Довести до сведения жителей Альшанского МО необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности».

- Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

- Настоящее решение вступает в силу с 02 сентября 2006 года.

Глава Альшанского                                                                                                     муниципального образования                                                      А.В. Бычков.

Приложение № 1                                                                                                                                                                    к решению Совета Альшанского МО                                                                                                                         от 01.09.2006 года №10- 22

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                     первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, систем обнаружения и оповещения о пожаре.

- В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре, и его тушения на первичной  стадии, собственнику  (пользователю) жилого помещения и строения, рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- |
| 1.квартира одноэтажного, многоэтажного, многоквартирного жилого дома. | 1-огнетушитель, 2- ведра, 1- лопата. |
| 2.квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1-огнетушитель, 2- ведра, 1- лопата. |
| 3.индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1-огнетушитель, 1- емкость с водой 200 литров (летнее время), 1 –топор, 2- ведра, 1- лопата, 1 – лестница. |
| 4.индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более. | 2-огнетушитель, 1- емкость с водой 200 литров (летнее время), 1 –топор, 2- ведра, 1- лопата, 1-лом, 1-багор, 1 – лестница. |

- Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей  рекомендуется установить в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Глава Альшанского                                                                                          муниципального образования                                              А.В. Бычков.