Приложение № 1  к постановлению № 24 от 03.10.2013 года

Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия противопожарного режима в осенне-зимний период  на территории Прудового муниципального образования

1. На период действия особого противопожарного режима на территории Прудового муниципального образования при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается применение пиротехнических изделий и открытого огня внутри зданий и помещений, а также применение пиротехнических изделий на территории населённых  пунктов на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

2. Администрации в период действия особого противопожарного режима:

организует наблюдение за противопожарным состоянием населённых пунктов и в прилегающих к ним зонах;

организовать подготовку источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период( устройство незамерзающих прорубей на открытых водоёмах в местах, оборудованных для забора воды)

во взаимодействии с должностными лицами территориальных органов государственного пожарного надзора, противопожарной службы, средств массовой информации на территории населённых пунктов муниципального образования организует работу профилактических групп, которые проводят профилактическую работу среди населения в целях соблюдения мер пожарной безопасности.

3. Во  избежание распространения пожаров на жилые  и хозяйственные постройки, объекты различного назначения организовать очистку прилегающей к ним территории от сухой травы, сгораемого мусора, произвести опашку населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, заброшенных полей, заросших кустарником и травой.

4. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, осуществляющих и организующих проведение праздничных мероприятий на территории Прудового муниципального образования:

обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий;

назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

организовать дежурство во время проведения праздничных мероприятий у эвакуационных выходов;

перед началом мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении;

обеспечить охрану территории и исключить доступ посторонних лиц в помещения, не задействованные на период проведения праздничных мероприятий;

- проверить помещения после окончания мероприятий.

5. Гражданам рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности в быту.