Российская Федерация Администрация Андреевского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 января 2021 год №2 Об актуализации схемы теплоснабжения на территории Андреевского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь  Уставом Андреевского муниципального образования

1. Актуализировать  схему теплоснабжения на территории Андреевского муниципального образования  на 2021 год (согласно приложения  1).

2.  Обнародовать настоящее распоряжение  в специально установленных местах для обнародования, а также разместить на официальном сайте администрации Андреевского муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского

муниципального образования                                     А.Н. Яшин

Приложение 1

к распоряжению № 2 от 29.01.2021 г.

Общие положения

Схема теплоснабжения администрации Андреевского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Андреевского муниципального образования  при необходимости в подключении к сетям теплоснабжения и обеспечения жителей поселения  теплом;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Тепловая сеть котельной  Андреевского МО

Котельная:

Котел: КОФ 50 С – 50 квт

Насос:termikaTL25 - 40

Производительность:10 кубометров/ час

Высота подъема: 15 м

Условный диаметр трубы 200 мм, 500 мм.

котел

Дом культуры

_____________________

Детский сад

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Андреевское  муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального района Саратовской области

Андреевского  муниципального  образования  расположено на

северо-западе  от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – с.Андреевка

Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 55 км.

Расстояние до областного цента г.Саратова  – 240 км.

В состав Андреевского муниципального образования входят пять населенных пункта:  с.Андреевка, с.Воронцовка, с. Бутурлинка, д. Николаевка, д. Боровая Полянщина.   Общая численность населения на 01.01.2021 г.- 921 человек,в т.ч. трудоспособного возраста- 358 чел, пенсионеров – 250 чел, детей от 0 до 18 лет- 111 чел., инвалидов – 37 чел.,

На территории Андреевского муниципального образования  расположены: МКОУ СОШ  - 3, МКДОУ -2, ФАП-3 , СДК - 3, библиотека – 3 , сбербанк, почтовое отделение - 3, шесть магазинов,  ,КФХ -23.

Рельеф  территории в основном равнинный.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-

декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет  25 см, максимальная –  90 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  5 месяцев, с середины мая до середины октября.

В течении года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

2. Сведения о котельных по поселению.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной , адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Андреевка СДК МКДОУ «Светлячок» | Котельная, улица Рабочая 19Е | КОФ 50С 50квт | 200 мм/ 10 м 500 мм/ 50 м |

В  Андреевском муниципальном образовании  жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами .

Теплоснабжение территории Андреевского муниципального образования осуществляется:

- отопление в жилом секторе от котлов с газовым отоплением, горячее водоснабжение отсутствует;

- в селе Андреевка здание Дома культуры и МКДОУ «Светлячок»  отапливаются централизованно от существующей котельной мощностью 86 Г кал/ час. , в остальных учреждениях образования, культуры, сбербанка. здравоохранения, связи от локальных, индивидуальных котлов на газу.

3. Численность населения Андреевского муниципального образования снижается с каждым годом.

4. Территориальное планирование Андреевского муниципального образования – в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон использования:

- жилая зона;

- общественно – деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона водных объектов.

В жилой зоне не планируется централизованное теплоснабжение жилых домов.

Производственные объекты на территории Андреевского муниципального образования имеют преимущественного локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных вариантах источника энергии:

Электричество:

1 кВт/ час энергия – это 3,6 МДж тепла

Магистральный газ 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 кубометр  весит около 800 гр.

5.Все существующие на территории Андреевского муниципального образования объекты образования, культуры, сбербанка, здравохранения, связи будут снабжаться по прежней схеме от индивидуальных газовых котлов.

Подключенная нагрузка котельной:

Котельная села Андреевка при установленной мощности – 86 Гкал/час.

6.Строительство новых котельных нецелесообразно.

7.Существующая схема тепловых сетей является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ремонту и ревизии и отсутствия необходимости подключения других объектов социальной сферы и жилых домов.

8.Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей ( при необходимости) должен быть поверхностным с использованием теплозащитных материалов.

Глава администрации

Андреевского МО:                                 А.Н.Яшин