|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Объект | Месторасположение (адресный ориентир) | Год постройки | Протяженность/глубина/высота  | Диаметр | Наличие технического паспорта (год) | Собственник (свидетельство о праве собственности) | (cоответствует / не соответствует)санитарным правилам и нормам для дезинфекции  |
| 1. | Сооружение- водопроводные сети | Д. Михайловка, ул. Без названия,д.б/н Екатериновский район Саратовская область | 1977 | 3 км/ | 100 мм | Имеется(2016) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765485 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 2. | Сооружение- водопроводные сети | пос. Восточный, Екатериновский район Саратовская область | 1976 | 2,52 км/ | 100 мм | Имеется(2016) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765486 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 3. | Сооружение- водопровод | С. Кипцы Екатериновский район Саратовская область | 1977 | 3494 м/ | 100 мм | Имеется (2016) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765484 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 4. | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район, Пос. Восточный, производственная зона №1,сооружение №1 | 1976 | /80 м | 150 мм | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765482 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 5. | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район с. Кипцы, производственная зона №1 | 1987 | /110 м | 150 мм | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765483 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 6. | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район,д. Михайловка, производственная зона №1д | 1977 | /80 м | 150 мм | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765481 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 7. | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район, с. Кипцы, производственная зона №2,сооружение №1 | 1977 | /80 м | 150 мм | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765480 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 8. | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,д.Михайловка, производственная зона №1,сооружение №2 | 1977 | Н-18м | Емкость 50 куб.м. | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765477 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 9. | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,с. Кипцы, производственная зона №1,корп. №2 | 1987 | Н-16м | Емкость 55 куб.м. | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765476 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 10. | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,пос. Восточный, производственная зона №1,сооружение №2 | 1976 | Н-18м | Емкость 50 куб.м. | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765478 от 01.08.2015г | cоответствует |
| 11. | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,с. Кипцы, производственная зона №2,сооружение №2 | 1977 | Н-18м | Емкость 50 куб.м. | Имеется(2006) | Кипецкое МОСв-во о гос.рег.права 64-АД 765479 от 01.08.2015г | cоответствует |

Глава администрации Кипецкого МО Ю.В. Петров