Перечень объектов, входящих в состав имущества,                                         находящегося в собственности                                                                     Андреевского муниципального образования                                         Екатериновского муниципального района                                                   Саратовской области, подлежащих передаче в концессию

( утвержден решением Совета депутатов Андреевского МО № 132 от 19.02.2021 года)

| № | Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Индивидуализирующие характеристики (кадастровый номер) | Год ввода в эксплуатацию | Даты возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район д.Николаевка производственная зона № 1, сооружение № 1 | 64:12:000000:875. глубина 80 м, диаметр 150мм. | 1989 | 05.05.2016 |
| 2 | Артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район с.Воронцовка производственная зона № 2, сооружение № 1 | 64:12:000000:992. глубина 80 м, диаметр 150мм. | 1973 | 05.05.2016 |
| 3 | Артезианская скважина (1.080.1.0144) | Саратовская область, Екатериновский район с.Андреевка производственная зона № 1, сооружение № 1 | 64:12:000000:764 глубина – 90 м, диаметр 150мм. | 1973 | 25.03.2016 |
| 4 | Водонапорная башня | Саратовская область, Екатериновский район д.Николаевка производственная зона № 1, сооружение № 1 | 64:12:000000:776. высота 12м,, емкость – 40 куб.м., | 1989 | 05.05.2016 |
| 5 | Водонапорная башня | Саратовская область, Екатериновский район с.Воронцовка производственная зона № 2, сооружение № 2 | 64:12:000000:890. емкость – 50 куб.м., | 1973 | 25.03.2016 |
| 6 | Водонапорная башня | Саратовская область, Екатериновский район с.Воронцовка производственная зона № 1, сооружение № 2 | 64:12:000000:928. емкость – 40 куб.м., | 1973 | 25.03.2016 |
| 7 | Водонапорная башня | Саратовская область, Екатериновский район с.Андреевка производственная зона № 1, сооружение № 2 | 64:12:000000:855. высота 18м,, емкость – 40 куб.м., | 1973 | 25.03.2016 |
| 8 | Водопроводные сети | Саратовская область, Екатериновский район с.Андреевка | 64:12:070101:296. протяженность – 4,5 км, диаметр – 100 мм.. | 1973 | 25.03.2016 |
| 9 | Водопроводные сети | Саратовская область, Екатериновский район с.Воронцовка | 64:12:000000:779 протяженность – 7,2 км, диаметр – 100 мм.. | 1973 | 25.03.2016 |
| 10 | Водопроводные сети | Саратовская область, Екатериновский район д.Николаевка | 64:12:000000:778 протяженность – 3 км, диаметр – 100 мм.. | 1989 | 25.03.2016 |