|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Объект** | **Месторасположение**  **(адресный ориентир)** | **Год**  **постройки** | **Протяженность/глубина/высота** | **Диаметр** | **Наличие технического паспорта (** | **Собственник (свидетельство о праве собственности)** | **(cоответствует / не соответствует)**  **санитарным правилам и нормам для дезинфекции** |
|  | Сооружение- водопроводные сети (с колодцами в кол-ве 20 шт.) | с.Крутояр Екатериновский район Саратовская область | 1973 | 8550 п.м. | 100 мм | Имеется | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/032/2015-281/2 от 18.12.2015 г.(документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 22.04.2015 № 63) | cоответствует |
|  | Сооружение- водопроводные сети(с колодцами в кол-ве 2 шт.) | пос. Советский, Екатериновский район Саратовская область | 1976 | 2800 п.м | 100 мм | Имеется | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/032/2015-280/2 от 18.12.2015г (документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 22.04.2015 № 63) | cоответствует |
|  | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район, с. Крутояр, производственная зона №1,сооружение №3 | 2016 | /80 м | 150 мм | Имеется | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/022/2016-343/2 от 09.12.2016г(документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 23.11.2016 № 112) | cоответствует |
|  | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район с.Крутояр, производственная зона №1сооружение №1 | 2017 | /80 м | 150 мм | Имеется | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/022/2016-345/2 от 09.12.2016г (документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 23.11.2016 № 112 | cоответствует |
|  | Сооружение- артезианская скважина | Саратовская область, Екатериновский район,п.Советский Производственная зона № 1 Сооружение №1 | 1976 | /80 м | 150 мм | Имеется | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/032/2015-278/2 от 18.12.2015г | cоответствует |
|  | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,с.Крутояр Производственная зона № 1 сооружение №2 | 2017 | Н-18м | Емкость 120 куб.м. | Имеется(2017) | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/022/2016-344/2 от 09.12.2016г (документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 23.11.2016 № 112 | cоответствует |
|  | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район,с.Крутояр Производственная зона № 1 сооружение №4 | 2018 | Н-18м | Емкость 50 куб.м. | Имеется(2006) | Крутоярское МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/022/2016-342/2 от 09.12.2016 (документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 23.11.2016 №112) | cоответствует |
|  | Сооружение- водопроводная башня | Саратовская область, Екатериновский район, пос. Советский Производственная зона № 1 сооружение №2 | 1976 | Н-18м | Емкость 50 куб.м. | Имеется(2006) | Кипецкое МО  Св-во о гос.рег.права 64-64/015-64/015/032/2015-276/2 от 18.12.2015г (документы основания: Решение Совета депутатов Крутоярского МО от 22.04.2015 № 63) | cоответствует |