Российская федерация

Администрация                                                                                                        Альшанского муниципального образования

Екатериновского муниципального района                                                Саратовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07.02.2022 года			№ 6                      село Альшанка

Об актуализации схемы теплоснабжения на территории Альшанского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ   "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Альшанского муниципального образования»:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Альшанского муниципального образования на 2022 год,  согласно приложению  1.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Альшанского                                                                                         муниципального образования                                        М.Ф.Виняев.

Приложение 1

к распоряжению администрации

Альшанского муниципального

образования от 07.02.2022 г. № 6

СХЕМА    ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                  АЛЬШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. АЛЬШАНКА

2022

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы:               - по  обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

- ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации  коммунального комплекса.

II.Основные цели и задачи теплоснабжения

*определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

*повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

*минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на  каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

*обеспечение жителей Альшанского муниципального образования тепловой энергией;

*улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Тепловая сеть котельной с. Альшанка.

Котельная:

Котел: Универсал –5

Насос: К 20/30

Производительность 20 т/ч

Условный диаметр трубы 100 м

МКОУ СОШ МКОУ СОШ Котельная

СДК

ФАП

IY. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.  Альшанское  муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального района Саратовской области

Администрация  Альшанского  муниципального  образования  расположена на северо-западе от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – с.Альшанка

Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 25 км.

Расстояние до областного цента г.Саратова  – 200 км.

В состав Альшанского муниципального образования входят четыре населенных пункта:

с.Альшанка, с. Шиловка, д. Фонщино, пос. Рождественский.                                        Общая численность населения на 01.01.2022 г.- 700 человек,

в  т.ч. трудоспособного  возраста - 349 чел,  пенсионеров – 201 чел, детей от 0 до 18 лет- 140 чел., инвалидов – 10 чел., студентов – 10  чел.

На территории Альшанского муниципального образования  расположены: МОУ СОШ с.Альшанка, ФАП, СДК, библиотека,  мобильный банк Сбербанка, почтовое отделение, четыре  магазина,  ДОУ «Дюймовочка»,  КФХ Новиков С.В.

Рельеф территории в основном равнинный.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет  25 см, максимальная –  50 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  6 месяцев, с середины мая до середины октября.

В течении года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

2. Сведения о котельных по поселению.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Альшанка МОУ СОШ | Котельная, ул.Революционная 28Б | Универсал –5 | 300 м |

Теплоснабжение  территории Альшанского муниципального образования

осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова) и  с газовым отоплением, горячее водоснабжение отсутствует;

- в с.Альшанка здание средней школы, СДК, ФАП, теплоснабжение централизованно от существующей котельной мощностью  100 Г кал/час.

Центрального теплоснабжения жилых домов нет.

3. Численность населения Альшанского муниципального образования снижается с каждым годом.

Территориальное планирование Альшанского муниципального образования – в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон использования:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона водных объектов.

В жилой зоне не планируется централизованное теплоснабжение жилых домов.

Производственные объекты на территории Альшанского муниципального образования имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/час энергии –это 3,6 МДж тепла, 6,82 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 98 копеек.

Магистральный газ 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 м.куб.весит около 800 г. Стоимость газа около 7000 рублей за 1000 кубов, получается , что 1 кубометр стоит 7 рублей.

Подключенная нагрузка котельной:

Котельная в с.Альшанка при установленной мощности   100 Гкал/час.

6.Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей теплоснабжения является оптимальной для поселения  ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту, и отсутствия необходимости подключения других объектов социальной сферы и жилых домов усадебного типа.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей (при необходимости) осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.