РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 января 2021 года                         № 3                                    с. Крутояр

Об актуализации схемы теплоснабжения на территории Крутоярского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Крутоярского муниципального образования»:

- Актуализировать схему теплоснабжения Крутоярского муниципального образования на 2021 год согласно приложению 1.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Крутоярского

муниципального образования:                                                А.Е. Лапшин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Крутоярского муниципального

образования от 20.01.2021 № 3

СХЕМА    ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРУТОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с. КРУТОЯР

2021

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации  коммунального комплекса.

II.Основные цели и задачи теплоснабжения

*определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта

капитального строительства и организации, обязанной при наличии

технической возможности произвести такое подключение;

*повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с

нормативными требованиями;

*минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на  каждого

потребителя в долгосрочной перспективе;

*обеспечение жителей Крутоярского муниципального образования

тепловой энергией;

*улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры

существующих объектов.

III. Тепловая сеть котельной с.Крутояр

Котельная:

Котел: ИШМА – 100 А

КАВ - 100

Насос: К 20/30

Производительность 20 т/ч

Условный диаметр трубы 75 м

школа

котел.

IY. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.  Крутоярское  муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского

муниципального района Саратовской области.

Администрация  Крутоярского  муниципального  образования  расположена

на северо-западе  от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – с.Крутояр

Расстояние до районного центра и  железной дороги  - 27 км.

Расстояние до областного цента г.Саратова  – 200 км.

В состав Крутоярского муниципального образования входят два населенных

пункта:  с.Крутояр и пос.Советский.   Общая численность населения на 01.01.2021

г. - 627 человек, в т.ч. трудоспособного возраста- 358 чел, пенсионеров – 139 чел,

детей от 0 до 18 лет- 123 чел., инвалидов – 32 чел., студентов – 7 чел.

На территории Крутоярского муниципального образования  расположены: МКОУ

СОШ с. Крутояр, МКДОУ № 17 «Пчёлка» (совместно в здании школы), ФАП, СДК, библиотека,  почтовое отделение, один магазина,

СХПК «Крутоярское»,12 КФХ.

Рельеф территории в основном равнинный.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-

континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

В зимний период бывают метели. Значение среднегодовой температуры

наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в

ноябре-декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря.

Мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для

проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет

25 см, максимальная –  50 см. Продолжительность безморозного периода в

среднем  6 месяцев, с середины мая до середины октября.

В течении года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного

направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно

благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

2. Сведения о котельных по поселению.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Крутояр МКОУ СОШ | Котельная, ул.Школьная 22б | ИШМА – 100А КАВ - 100 |  |

Теплоснабжение  территории Крутоярского муниципального образования

осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова) и  с

газовым отоплением, горячее водоснабжение отсутствует;

- в с.Крутояр здание средней школы -1, теплоснабжение централизованно от

существующей котельной мощностью  100 Г кал/час , во всех остальных

учреждениях культуры, здравоохранения   от локальных, индивидуальных котлов

на газу.

Центрального теплоснабжения жилых домов нет.

3. Численность населения Крутоярского муниципального образования

снижается с каждым годом.

Территориальное планирование Крутоярского муниципального образования –

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление

территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте

предполагает выделение зон использования:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона водных объектов.

В жилой зоне не планируется централизованное теплоснабжение жилых домов.

Производственные объекты на территории Крутоярского муниципального

образования имеют преимущественно локальные системы инженерного

обеспечения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах

источника энергии:

Электричество: 1 кВт/час энергии –это 3,6 МДж тепла, 4,6 рубль за 1 кВт,

значит 1 МДж будет стоить 78 копеек.

Магистральный газ 1 кг дает 33 МДж тепла, 1 м.куб.весит около 800 г.

Стоимость газа около 5000 рублей за 1000 кубов, получается , что 1 кубометр

стоит 5 рублей.

5.Существующие объекты культуры и здравоохранения будут снабжаться по

прежней схеме от индивидуальных газовых котлов.

Подключенная нагрузка котельной:

Котельная в с.Крутояр при установленной мощности   100 Гкал/час.

6.Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей теплоснабжения является

оптимальной для  поселения  ввиду не протяженности магистрали, доступность к

ревизии и ремонту, и отсутствия необходимости подключения других объектов

социальной сферы и жилых домов усадебного типа.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей (при

необходимости) осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных

материалов.