РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУДОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2013 года                     № 25                             п.Прудовой

Об утверждении схемы теплоснабжения в Прудовом муниципальном образовании.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядка их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом  Прудового муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  схему теплоснабжения в Прудовом муниципальном образовании  согласно приложения  1.

2.  Обнародовать настоящее постановление в установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации  Прудового муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Прудового

муниципального образования:                                                В.А.Абрамов

Приложение 1

к постановлению администрации

Прудового  муниципального

образования от 08 октября 2013 года № 25

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРУДОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

посёлок Прудовой

2013

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ее развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и  повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения.

- определить возможность подключения к сетям  теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем  теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на  теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Прудового муниципального образования   тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- 1. Пояснительная записка схемы теплоснабжения Прудового муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области.

Прудовое   муниципальное образование является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Екатериновского  муниципального

района Саратовской области

Прудовое муниципальное  образование   расположено на

юго -западе  от районного центра р.п.Екатериновка.

Центр муниципального образования – п.Прудовой.     Расстояние до районного центра

и  железной дороги  - 10 км.

Расстояние до областного цента г.Саратова  – 200 км.

В состав Прудового муниципального образования входят два населенных пункта:

посёлок Прудовой и село Переезд. Общая численность населения на 01.01.2013 г.- 943  человека,

в т.ч. трудоспособного возраста- 461 чел, пенсионеров – 220 чел, детей от 0 до 18 лет- 262

чел., инвалидов –46 чел., студентов –38чел.

На территории Прудового муниципального образования  расположены: МКОУ

СОШ  п.Прудовой ,  детский сад № 14 « Яблонька»,  два ФАПа , два СДК,  две библиотеки,

сбербанк, почтовое отделение, четыре  магазина, столовая, АТС.

ОАО «Прудовое» ,два фермерских хозяйства.

Базовое хозяйство  ОАО Прудовое, КФХ «Судариков», КФХ «Швырёв» .    Рельеф

территории в основном равнинный.

Климат  на территории муниципального образования умеренно-континентальный с

умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом. В зимний период бывают

метели. Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет + 6,4 C.

Среднемесячная температура января  - 10 С, июль + 22. Снег начинает выпадать в ноябре-

декабре, устойчивый снежный покров формируется в начале декабря. Мощность

снежного покрова достигает в среднем 30 см.

Продолжительность отопительного сезона 180 дней. Расчетная температура для

проектирования  -30 С.  Минимальная глубина  промерзания грунта  составляет – 40  см,

максимальная –  110 см. Продолжительность безморозного периода в среднем  6

месяцев  с середины мая до середины октября.

В течении года преобладают ветры северо-западного, юго-восточного направлений.

В общем климат на территории муниципального образования относительно

благоприятен  для осуществления любых видов хозяйственной деятельности.

2. Сведения о котельных по поселению.

| № п/п |  | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность,Гкал/час | Протяжённость теплосетей в2-х тр.исч.метр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Прудовой | Топочная, ул.Садоваяд.№10 | АГУ-63(1шт.) 63 кл | 20 метров |
| 2. | п.Прудовой | Котельная, ул.Молодёжная д.№4 | КОВ-100 94 шт.) 100 кл | 15 метров |
| 3. | п.Прудовой | Котельная, ул.Пионерскаяд.№14 | КОВ-63 (1 шт.) 63кл | 2 метра |
| 4. | с.Переезд | Котельная,ул.Центральная д.№38 А | Дон-50 (2шт.) 50 кл | 2 метра |

Теплоснабжение Прудового муниципального образования осуществляется:

- отопление в частных домах работает от котлов и печей с газовым отоплением, горячее водоснабжение - отсутствует.

- в п.Прудовой во всех учреждениях образования, культуры, детского сада от локальных, индивидуальных котлов на газу.

- в с.Переезд здание начальной школы- индивидуальное отопление котёл на газу.

Централизованного теплоснабжения жилых домов нет.

Численность населения Прудового муниципального образования снижается с каждым годом.

Плотность населения Прудового муниципального образования составляет 13,4 чел на 1 кв.м.

Территориальное планирование Прудового муниципального образования- в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагает деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

Тепловая сеть п.Прудовой

Котельная :

Котёл: КОВ-100-4 шт.

Насос К 20\30-2 шт.

Производительность20т/час

Условный диаметр труб 76 мм

Топочная:

Котёл: АГУ - 63 – 1 шт.

Насос К 20/30 1 шт.

Производительность 20 т/час

Условный диаметр трубы 50 мм

Котельная:

Котёл: КОВ – 63 1 шт.

Насос К 20/30 – 1 шт.

Производительность 20 т/час

Условный диаметр трубы 50 мм

Тепловая сеть с. Переезд

Котельная:

Котел: ДОН – 50 – 2 шт.

Насос К 20/30

Производительность 20 т/час

Условный диаметр трубы 76 мм

- Жилая зона

- Общественно-деловая зона

- Зона рекреационного назначения

- -Зона инженерной и транспортной инфраструктур

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

- Зоны водных объектов.

В жилой зоне не планируется централизованное теплоснабжение жилых домов.

Электричество: 1 кВт./час энергии это 3,6 МДж тепла ,4.6 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 78 копеек.

Магистральный газ 1 кг даёт МДж тепла. 1 м куб. весит около 800 г.

Стоимость газа около 5000 рублей за 1000 кубов. Получается ,что 1 кубометр стоит около 5 рублей.

Подключенная нагрузка котельной:

Существующая схема тепловых сетей теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяжённости магистрали, доступность к ревизии и ремонту и отсутствия необходимости подключения других объектов социальной сферы и жилых домов.

Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей( при необходимости) осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

Глава администрации Прудового

муниципального образования:                                                        В.А.Абрамов